## Plan de mantenimiento
CONTROL DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES | [7 empty] | Diaria
Semanal
| Vencidas | Vence hoy | Por vencer (7 días) | Vigentes |  |  |  | Quincenal
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Mensual
Bimestral
Activo / sistema | Tarea de revisión | Ubicación | Fecha último servicio | Condición actual | Frecuencia | Fecha próxima revisión | Estado | Trimestral
Sistema de climatización | Limpieza de filtros y rejillas | Oficina principal | 2024-12-05 | Óptima | Trimestral |  |  | Cuatrimestral
Ascensor principal | Revisión general y pruebas de seguridad | Edificio A | 2024-11-15 | Media | Mensual |  |  | Semestral
Servidor de archivos | Verificación de copias de seguridad | Sala TI | 2024-12-08 | Crítica | Semanal
Iluminación de emergencia | Prueba de luminarias y baterías | Aparcamiento | 2024-11-20 | Media | Bimestral
Puerta automática acceso | Revisión de sensores y motor | Entrada principal | 2024-11-30 | Óptima | Mensual
Sistema de riego | Ajuste de programador y riego de prueba | Jardín interior | 2024-10-10 | Óptima | Semestral
Alarma contra incendios | Prueba de sirenas y pulsadores | Todo el edificio | 2024-09-25 | Media | Semestral
Grupo electrógeno | Arranque de prueba y niveles | Sótano técnico | 2024-12-01 | Crítica | Mensual
Formulas:
Estado = IF([Fecha próxima revisión]="","",IF([Fecha próxima revisión]<TODAY(),"Vencida",IF([Fecha próxima revisión]=TODAY(),"Vence hoy",IF([Fecha próxima revisión]<=TODAY()+7,"Por vencer","Vigente"))))